维护维修控制价表

空调安装、移机费执行标准表

(本次报价以本执行标准中各项目的最高限价进行整体下浮报价，

比如整体下浮1%)

| 一、移机（不含搬运，运输，材料费） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机 型 | 定频空调整机 （元/套） | 变频空调整机 （元/套） | 定频移拆 内/外机 （元/台） |  | 变频移拆 内/外机 （元/台） | 变频/定频 安装 （元/套） |
| 1P-1.5P | 340 | 410 | 180 |  | 240 | 380 |
| 2P | 380 | 480 | 240 |  | 290 | 420 |
| 3P | 430 | 530 | 280 |  | 320 | 430 |
| 一拖二 | 430 | 530 | 280 |  | 320 | 430 |
| 4/5P | 640 | 700 | 380 |  | 410 | 640 |
| 吸顶式（3P) | 670 | 730 | 410 |  | 430 | 640 |
| 吸顶式（5P/10P) | 810 | 870 | 460 |  | 460 | 780 |
| 二、辅材（ 元/只/个/付/米） |  |  |  |  |  |  |
| 接水盘 | 140元/只 |  | 防水扎带 | 50元/只（免上门费） |  |  |
| 支架（小） | 40元/副 |  | 空调清洗剂 | 110元/瓶（免上门费） |  |  |
| 支架（大） | 90元/副 |  | 内机支架 | 220/250元/只 |  |  |
| 内机圆支架 | 400元/只 |  | 超高内机圆支架 | 490元/只 |  |  |
| 漏电插座 | 138元/个 |  | 漏电开关 | 140元/个 |  |  |
| 板凳架 | 168元/个 |  | 普通排水管 | 4元/米（塑料） |  |  |
| 吸顶机排水管 | 28元/米(PVC) |  | 吸顶机吊杆 | 85元/副（含膨胀，固定螺母，垫片） |  |  |
| 焊 接 | 按照28元/个接头收取焊接时工时费，焊条费用 |  |  |  |  |  |
| 电源线 | 16/22元/米（2.5㎜/4㎜）35元/米（三相四线） |  |  |  |  |  |
| 玻璃开孔 | 普通玻璃开孔30元/个，双层玻璃50元/个。钢化玻璃，特殊玻璃协商处理 |  |  |  |  |  |
| 墙体开孔 | 特殊墙体开孔，普通墙体140元/个。超出240㎜墙体，保温墙体现场协商价格 |  |  |  |  |  |
| 特殊（异形）支架 | 70元/米 |  |  |  |  |  |
| 高空费 | 5楼以下不收取高空费，5楼以上收取200元/台 |  |  |  |  |  |
| 三、铜管（米） |  |  |  |  |  |  |
| 1匹-1.5匹 | 140元/米（含连接线，保温层，包扎带，焊接） |  |  |  |  |  |
| 2-3匹（含吸顶机） | 180元/米（含连接线，保温层，包扎带，焊接） |  |  |  |  |  |
| 4-5匹（含吸顶机） | 220元/米（含连接线，保温层，包扎带，焊接） |  |  |  |  |  |
| 10匹 | 390元/米（含连接线，保温层，包扎带，焊接） |  |  |  |  |  |

空调维修收费标准

| 维修内容 | 1-1.5P |  | 2P |  |  | 3P |  |  | 5P | 10P及中央空调 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加氟（定） | 190元 |  | 250元 |  |  | 340元 |  |  | 560元 | 850元 |
| 加氟(变) | 340元 |  | 390元 |  |  | 450元 |  |  | 680元 |  |
| 简修 | 一：上门指导使用，清洗过滤网、加长排水管、遥控器换电池； 80 元/台。 二：处理鼠害、取异物、换面板、排水管、；连接线、用户电源故障、噪音、面板、堵墙孔、调整水平、管路包扎； 80 元/台 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |
| 小修（换电容、压敏电阻、变压器、传感器、电脑板、电加热器、步进电机、风扇扇叶、接收头、四通阀线圈、简修，中修、大修不包含的维修内容） | 110元 | 130元 |  |  | 170元 |  | 210元 |  |  | 340元 |
| 中修（风扇电机、侧板、后骨架、外壳、接水盘、连接管补焊等） | 250元 | 280元 |  | 310元 |  |  |  | 340元 |  | 490元 |
| 大修（压缩机、四通阀、内外蒸发器、截止阀。膨胀阀、电磁阀、毛细管组件） | 340元 | 390元 |  | 490元 |  |  |  | 670元 |  | 850元 |
| 备注：加氟维修包含维修费、氟利昂或R410/R32材料费。简、小、中、大修只是维修费，维修时所使用的材料按实际使用另外计算，需要使用的安装维修材料按照安装维修材料标准收费，重复维修项目按照单项收费最高项收取，不允许重复收费，收费类型按照单台计算，多台维修安装多台收费。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

电视、热水器收费标准

| 项目类别 | 类别 | 项目名称 | 单位 | 材料单价 | 人工费 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | B | C | B+C |
| 电视 | 检修 | 调整性维修(不涉及更换配件） | 次 | - | 70.00 | 70.00 |
|  | 小修 | 线束、焊接 | 次 | - | 70.00 | 70.00 |
|  | 中修 | 扬声器、红外接收器 | 次 | 140.00 | 110.00 | 250.00 |
|  | 大修 | 背光组件、逻辑组件、主板、电源板等 | 次 | 420.00 | 170.00 | 590.00 |
| 热水器 | 安装 | （安装随机附件） | 次 | - | 70.00 | 70.00 |
|  | 小修 | 集烟罩、防冻温控器、防干烧温控器、CO报警装置、加热防冻保护装置、调水旋钮、出水接头、泄压放水塞、电源插头、进水接头 | 次 | 30.00 | 70.00 | 100.00 |
|  | 中修 | 控制器、燃烧器、感应针、分配器、点火针、温度传感器、水量传感器 | 次 | 60.00 | 80.00 | 140.00 |
|  | 清洗 | 清洗管路 | 次 |  | 180.00 | 180.00 |
|  | 大修 | 热交换器、风机、变压器、电脑版 | 次 | 200.00 | 140.00 | 340.00 |

电器配件价格表

| 外机截止阀 | 1匹-1.5匹 | 250 |
| --- | --- | --- |
|  | 2匹 | 360 |
|  | 3匹 | 490 |
|  | 5匹 | 730 |
| 内机风扇叶片 | 1匹-1.5匹 | 250 |
|  | 2匹 | 340 |
|  | 3匹 | 390 |
|  | 5匹 | 490 |
| 内机导风叶片电机 | 1匹-1.5匹 | 170 |
|  | 2匹 | 310 |
|  | 3匹 | 390 |
|  | 5匹 | 490 |
| 内机风扇电机 | 1匹-1.5匹 | 450 |
|  | 2匹 | 530 |
|  | 3匹 | 530 |
|  | 5匹 | 670 |
| 显示板 | 1匹-1.5匹 | 450 |
|  | 2匹 | 530 |
|  | 3匹 | 570 |
|  | 5匹 | 780 |
| 内外机传感器 | 1匹-1.5匹 | 140 |
|  | 2匹 | 170 |
|  | 3匹 | 170 |
|  | 5匹 | 250 |
| 面板组件 | 1匹-1.5匹 | 170 |
|  | 2匹 | 250 |
|  | 3匹 | 420 |
|  | 5匹 | 730 |
| 接水槽 | 1匹-1.5匹 | 200 |
|  | 2匹 | 310 |
|  | 3匹 | 450 |
|  | 5匹 | 590 |
| 内机蒸发器 | 1匹-1.5匹 | 910 |
|  | 2匹 | 1010 |
|  | 3匹 | 1250 |
|  | 5匹 | 2240 |
| 压缩机减震垫 | 1匹-1.5匹 | 140 |
|  | 2匹 | 170 |
|  | 3匹 | 210 |
|  | 5匹 | 250 |
| 维修蒸发器（不含制冷剂） | 1匹-1.5匹 | 140 |
|  | 2匹 | 170 |
|  | 3匹 | 210 |
|  | 5匹 | 250 |
| 补焊（不含制冷剂） | 1匹-1.5匹 | 210 |
|  | 2匹 | 280 |
|  | 3匹 | 340 |
|  | 5匹 | 490 |
| 维修主板 | 1匹-1.5匹 | 110 |
|  | 2匹 | 170 |
|  | 3匹 | 250 |
|  | 5匹 | 340 |
| 外机电控盒 | 1匹-1.5匹 | 1330 |
|  | 2匹 | 1540 |
|  | 3匹 | 1680 |
|  | 5匹 | 2520 |
| 处理系统油堵 | 1匹-1.5匹 | 110 |
|  | 2匹 | 170 |
|  | 3匹 | 210 |
|  | 5匹 | 310 |
| 处理接水盘脏堵 | 1匹-1.5匹 | 170 |
|  | 2匹 | 210 |
|  | 3匹 | 250 |
|  | 5匹 | 280 |
| 重制喇叭口 | 1匹-1.5匹 | 110 |
|  | 2匹 | 170 |
|  | 3匹 | 210 |
|  | 5匹 | 280 |
| 内机风筒 | 1匹-1.5匹 | 170 |
|  | 2匹 | 250 |
|  | 3匹 | 380 |
|  | 5匹 | 450 |