附件1 维护维修控制价表：

空调维修收费控制价表

| 项目 |  |  | 控制价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 移机（不含搬运、运输、材料费） | 定频空调整机（元/套） | 1p-1.5p | 240元 |
|  |  | 2p | 270元 |
|  |  | 3p | 310元 |
|  |  | 一拖二 | 310元 |
|  |  | 4/5p | 460元 |
|  |  | 吸顶式（3p） | 480元 |
|  |  | 吸顶式 （5p/10p） | 580元 |
|  | 变频空调整机（元/套） | 1p-1.5p | 290元 |
|  |  | 2p | 340元 |
|  |  | 3p | 380元 |
|  |  | 一拖二 | 380元 |
|  |  | 4/5p | 500元 |
|  |  | 吸顶式（3p） | 500元 |
|  |  | 吸顶式 （5p/10p） | 600元 |
|  | 定频移拆内/外机（元/台） | 1p-1.5p | 130元 |
|  |  | 2p | 170元 |
|  |  | 3p | 200元 |
|  |  | 一拖二 | 200元 |
|  |  | 4/5p | 240元 |
|  |  | 吸顶式（3p） | 290元 |
|  |  | 吸顶式 （5p/10p） | 300元 |
|  | 变频移拆内/外机 | 1p-1.5p | 170元 |
|  |  | 2p | 210元 |
|  |  | 3p | 230元 |
|  |  | 一拖二 | 230元 |
|  |  | 4/5p | 240元 |
|  |  | 吸顶式（3p） | 310元 |
|  |  | 吸顶式 （5p/10p） | 300元 |
|  | 变频/定频安装（元/套） | 1p-1.5p | 155元 |
|  |  | 2p | 220元 |
|  |  | 3p | 270元 |
|  |  | 一拖二 | 310元 |
|  |  | 4/5p | 320元 |
|  |  | 吸顶式（3p） | 460元 |
|  |  | 吸顶式 （5p/10p） | 560元 |
| 辅材（元/只/个/付/米） | 接水盘 |  | 100元/只 |
|  | 防水扎带 |  | 35元/只 |
|  | 支架（小） |  | 30元/副 |
|  | 空调清洗剂 |  | 78元/瓶 |
|  | 支架（大） |  | 65元/副 |
|  | 内机支架 |  | 180元/只 |
|  | 内机圆支架 |  | 288元/只 |
|  | 超高内机圆支架 |  | 350元/只 |
|  | 漏电插座 |  | 98元/个 |
|  | 漏电开关 |  | 106元/个 |
|  | 板凳架 |  | 100元/个 |
|  | 普通排水管 |  | 2元/米（塑料） |
|  | 吸顶机排水管 |  | 20元/米（PVC） |
|  | 吸顶机呆杆 |  | 60元/副（含膨胀、固定螺母、垫片） |
|  | 焊接 |  | 按照20元/个接头收取焊接工时费、焊条费。 |
|  | 电源线 |  | 12元/15元/米（2.5mm/4mm）25元/米（三相四线） |
|  | 玻璃开孔 |  | 普通玻璃开孔20元/个，双层玻璃30-40元/个；钢化玻璃，特殊玻璃协商处理。 |
|  | 墙体开孔 |  | 特殊墙体开孔，普通墙体80-120元/个；超出240mm墙体，保温墙体现场协商价格。 |
|  | 特殊（异形）支架 |  | 现场勘测，根据现场协商使用材料定价。 |
|  | 高空费 |  | 5楼以下不收取高空费；5-10楼收费100元/套；11-20楼收费200元/套；21楼以上300元。 |
| 铜管（米） | 1p-1.5p |  | 90元/米（含连接线、保温层、包扎带、焊接） |
|  | 2p-3p（含吸顶机） |  | 120元/米（含连接线、保温层、包扎带、焊接） |
|  | 4p-5p（含吸顶机） |  | 150元/米（含连接线、保温层、包扎带、焊接） |
|  | 10p |  | 200元/米（含连接线、保温层、包扎带、焊接） |
| 加氟（定） | 1p-1.5p |  | 140元 |
|  | 2p |  | 180元 |
|  | 3p |  | 240元 |
|  | 5p |  | 400元 |
|  | 10p及中央空调 |  | 600元 |
| 加氟（变） | 1p-1.5p |  | 216元 |
|  | 2p |  | 276元 |
|  | 3p |  | 320元 |
|  | 5p |  | 480元 |
|  | 10p及中央空调 |  | 600元 |
| 简修 | 上门指导使用、清洗过滤网、加长排水管、遥控器换电池 | 1-5p | 50元/台 |
|  |  | 10p及以上中央空调 | 80元/台 |
|  | 处理鼠害、取异物、换面板、排水管、连接线、用户电源故障、噪音、面板、堵墙孔、调整水平、管路包扎 | 1-5p | 50元/台 |
|  |  | 10p及以上中央空调 | 80元/台 |
| 小修 | 换电容、压敏电阻、变压器、传感器、电脑板、电加热器、步进电机、风扇扇叶、接收头、四通阀线圈、简修，中修、大修及不包含的维修内容 | 1p-1.5p | 80元 |
|  |  | 2p | 90元 |
|  |  | 3p | 120元 |
|  |  | 5p | 150元 |
|  |  | 10p及中央空调 | 240元 |
| 中修 | 风扇电机、侧板、后骨架、外壳、接水盘、连接管补焊等 | 1p-1.5p | 180元 |
|  |  | 2p | 200元 |
|  |  | 3p | 220元 |
|  |  | 5p | 240元 |
|  |  | 10p及中央空调 | 350元 |
| 大修 | 压缩机、四通阀、内外蒸发器、截止阀、膨胀阀、电磁阀、毛细管组件 | 1p-1.5p | 240元 |
|  |  | 2p | 280元 |
|  |  | 3p | 350元 |
|  |  | 5p | 480元 |
|  |  | 10p及中央空调 | 600元 |

空调维修配件收费控制价表

| 项目 |  |  | 控制价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 压机电容 | 机型 | 1p-1.5p | 18元 |
|  |  | 2p | 25元 |
|  |  | 3p | 32元 |
|  |  | 5p | 40元 |
| 压缩机 | 机型 | 1p-1.5p | 450元 |
|  |  | 2p | 550元 |
|  |  | 3p | 1100元 |
|  |  | 5p | 1650元 |
| 外机风扇电机电容 | 机型 | 1p-1.5p | 18元 |
|  |  | 2p | 25元 |
|  |  | 3p | 32元 |
|  |  | 5p | 40元 |
| 外机风扇电机 | 机型 | 1p-1.5p | 60元 |
|  |  | 2p | 90元 |
|  |  | 3p | 160元 |
|  |  | 5p | 230元 |
| 冷凝器 | 机型 | 1p-1.5p | 240元 |
|  |  | 2p | 300元 |
|  |  | 3p | 460元 |
|  |  | 5p | 600元 |
| 外机风扇叶片 | 机型 | 1p-1.5p | 16元 |
|  |  | 2p | 20元 |
|  |  | 3p | 30元 |
|  |  | 5p | 50元 |
| 外机电脑板 | 机型 | 1p-1.5p | 380元 |
|  |  | 2p | 380元 |
|  |  | 3p | 480元 |
|  |  | 5p | 480元 |
| 毛细管 | 机型 | 1p-1.5p | 6元 |
|  |  | 2p | 12元 |
|  |  | 3p | 20元 |
|  |  | 5p | 40元 |
| 四通阀 | 机型 | 1p-1.5p | 50元 |
|  |  | 2p | 80元 |
|  |  | 3p | 100元 |
|  |  | 5p | 120元 |
| 内机电脑板 | 机型 | 1p-1.5p | 60元 |
|  |  | 2p | 120元 |
|  |  | 3p | 160元 |
|  |  | 5p | 260元 |
| 外机截止阀 | 机型 | 1p-1.5p | 7元 |
|  |  | 2p | 12元 |
|  |  | 3p | 20元 |
|  |  | 5p | 32元 |
| 内机风扇叶片 | 机型 | 1p-1.5p | 16元 |
|  |  | 2p | 20元 |
|  |  | 3p | 30元 |
|  |  | 5p | 50元 |
| 内机导风叶片电机 | 机型 | 1p-1.5p | 8元 |
|  |  | 2p | 15元 |
|  |  | 3p | 20元 |
|  |  | 5p | 30元 |
| 内机风扇电机 | 机型 | 1p-1.5p | 80元 |
|  |  | 2p | 100元 |
|  |  | 3p | 100元 |
|  |  | 5p | 180元 |
| 显示板 | 机型 | 1p-1.5p | 100元 |
|  |  | 2p | 160元 |
|  |  | 3p | 180元 |
|  |  | 5p | 300元 |
| 内外机传感器 | 机型 | 1p-1.5p | 6元 |
|  |  | 2p | 8元 |
|  |  | 3p | 10元 |
|  |  | 5p | 24元 |
| 面板组件 | 机型 | 1p-1.5p | 150元 |
|  |  | 2p | 200元 |
|  |  | 3p | 250元 |
|  |  | 5p | 300元 |
| 接水槽 | 机型 | 1p-1.5p | 50元 |
|  |  | 2p | 60元 |
|  |  | 3p | 80元 |
|  |  | 5p | 120元 |
| 内机蒸发器 | 机型 | 1p-1.5p | 300元 |
|  |  | 2p | 450元 |
|  |  | 3p | 560元 |
|  |  | 5p | 800元 |
| 压缩机减震垫 | 机型 | 1p-1.5p | 20元 |
|  |  | 2p | 30元 |
|  |  | 3p | 40元 |
|  |  | 5p | 50元 |
| 维修蒸发器 （不含制冷剂） | 机型 | 1p-1.5p | 100元 |
|  |  | 2p | 120元 |
|  |  | 3p | 150元 |
|  |  | 5p | 180元 |
| 补焊（不含制冷剂） | 机型 | 1p-1.5p | 150元 |
|  |  | 2p | 200元 |
|  |  | 3p | 240元 |
|  |  | 5p | 350元 |
| 维修主板 | 机型 | 1p-1.5p | 80元 |
|  |  | 2p | 120元 |
|  |  | 3p | 180元 |
|  |  | 5p | 200元 |
| 外机电控盒 | 机型 | 1p-1.5p | 185元 |
|  |  | 2p | 240元 |
|  |  | 3p | 240元 |
|  |  | 5p | 240元 |
| 处理系统油堵 | 机型 | 1p-1.5p | 80元 |
|  |  | 2p | 120元 |
|  |  | 3p | 150元 |
|  |  | 5p | 220元 |
| 处理接水盘脏堵 | 机型 | 1p-1.5p | 120元 |
|  |  | 2p | 150元 |
|  |  | 3p | 180元 |
|  |  | 5p | 200元 |
| 重制喇叭口 | 机型 | 1p-1.5p | 80元 |
|  |  | 2p | 120元 |
|  |  | 3p | 140元 |
|  |  | 5p | 180元 |
| 内机风筒 | 机型 | 1p-1.5p | 50元 |
|  |  | 2p | 60元 |
|  |  | 3p | 70元 |
|  |  | 5p | 100元 |

电视、冰箱、洗衣机等收费控制价表

| 项目 |  |  | 控制价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上门费 | 15KM内 | 厨卫 | 20元 |
|  |  | 小家电 | 20元 |
|  |  | 波轮洗衣机 | 20元 |
|  |  | 滚筒洗衣机 | 20元 |
|  |  | 普通冰箱 | 25元 |
|  |  | 多门冰箱 | 25元 |
|  | 15-30KM | 厨卫 | 30元 |
|  |  | 小家电 | 30元 |
|  |  | 波轮洗衣机 | 30元 |
|  |  | 滚筒洗衣机 | 30元 |
|  |  | 普通冰箱 | 35元 |
|  |  | 多门冰箱 | 35元 |
| 维修费 | 小修 | 厨卫 | 20元 |
|  |  | 小家电 | 20元 |
|  |  | 波轮洗衣机 | 20元 |
|  |  | 滚筒洗衣机 | 20元 |
|  |  | 普通冰箱 | 50元 |
|  |  | 多门冰箱 | 80元 |
|  | 中修 | 厨卫 | 25元 |
|  |  | 小家电 | 25元 |
|  |  | 波轮洗衣机 | 30元 |
|  |  | 滚筒洗衣机 | 35元 |
|  |  | 普通冰箱 | 100元 |
|  |  | 多门冰箱 | 150元 |
|  | 大修 | 厨卫 | 30元 |
|  |  | 小家电 | 30元 |
|  |  | 波轮洗衣机 | 40元 |
|  |  | 滚筒洗衣机 | 55元 |
|  |  | 普通冰箱 | 200元 |
|  |  | 多门冰箱 | 340元 |
| 液晶/等离子电视 | 上门费 | ＜32寸小 | 120元 |
|  |  | ＜32寸中 | 150元 |
|  |  | ＜32寸大 | 180元 |
|  |  | 32—50寸小 | 180元 |
|  |  | 32—50寸中 | 320元 |
|  |  | 32—50寸大 | 280元 |
|  |  | 51—64寸小 | 220元 |
|  |  | 51—64寸中 | 380元 |
|  |  | 51—64寸大 | 320元 |
|  | 安装费 | ＜32寸 | 60元/移机80元 |
|  |  | 32—50寸 | 100元/移机120元 |
|  |  | 51—64寸 | 150元/移机200元 |
|  |  | ≥65寸 | 280元/移机380元 |