附件1

技术标准和要求

| 项目名称 | 绵阳机场消防灭火药剂采购项目 |
| --- | --- |
| 技术标准 | - 消防泡沫液（3%水成膜泡沫灭火剂）需符合国家标准(GB15308-2006)，灭火性能B级，性能参数:灭火时间:<3min；抗烧时间:>15min，具备良好的灭火性能、稳定性和环保性。 - 2、干粉灭火剂（BC类化学干粉灭火剂）需符合国家标准(GB4066-2017)，灭火性能依据干粉灭火剂适用的火灾类型符合性能指标，并具备与水成膜泡沫液的相容性。 |
| 其他要求 | - 需提供增值税专用发票。 |
| 备注： |  |