附件1

技术标准和要求

| 项目名称 | 绵阳机场消防灭火药剂采购项目 |
| --- | --- |
| 技术标准 | - 消防泡沫液（3%水成膜泡沫灭火剂）需符合国家标准(GB15308-2006)，灭火性能B级，性能参数:灭火时间:<3min；抗烧时间:>15min，具备良好的灭火性能、稳定性和环保性。 - 2、干粉灭火剂（BC类化学干粉灭火剂）需符合国家标准(GB4066-2017)，灭火性能依据干粉灭火剂适用的火灾类型符合性能指标，并具备与水成膜泡沫液的相容性。 |
| 其他要求 | - 需提供增值税专用发票； - 采购人只接受泡沫灭火剂IB级，干粉灭火剂BC类，不符合采购人采购需求的供应商视为符合性审查不通过； - 若排名第一的中选候选人放弃中选资格或因无法履约等情况被取消中选资格时，采购人有权将其拉入采购黑名单，同时不退还询价保证金，并要求其补足第二名的报价差额。 |
| 备注： |  |